**Паспорт родника**

**«Ольховица»**

Дата обследования: 9 июля 2021 г.

25 июля 2021 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Местоположение** | Мозырский район, д. Великий Боков (через дорогу Р36)  51°59'5''N, 29°7'56''E  Положение в рельефе:154 м н.у.м. |
| **Метеорологические условия в период обследования** | Температура воздуха 23 °С |
| **Характеристика выхода** | Каптаж в виде бетонной трубы |
| **Дебит** | 0,08 л/с, относится к категории малодебитовых (менее 1 л/с) |
| **Физические**  **свойства воды** | Температура 13 °С, запах отсутствует, цвет – вода прозрачная. |
| **Химический состав воды1)** | Нитриты (по N02-) – 0 мг/дм3 (ПДК – не более 3 мг/дм3)  Нитраты (по N03-) – 50 мг/дм3 (ПДК – не более 45 мг/дм3)  Железо (Fe, суммарно) – 0 мг/дм3 (ПДК – не более 0,3 мг/дм3) |

1. Санитарные правила и нормы 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10–124 РБ 99»