Паспорт родника

«Ольховица»

Дата обследования: 9 июля 2021 г.

25 июля 2021 г.

| Местоположение | Мозырский район, д. Великий Боков (через дорогу Р36) 51°59'5''N, 29°7'56''E Положение в рельефе:154 м н.у.м. |
| --- | --- |
| Метеорологические условия в период обследования | Температура воздуха 23 °С |
| Характеристика выхода | Каптаж в виде бетонной трубы |
| Дебит | 0,08 л/с, относится к категории малодебитовых (менее 1 л/с) |
| Физические свойства воды | Температура 13 °С, запах отсутствует, цвет – вода прозрачная. |
| Химический состав воды1) | Нитриты (по N02-) – 0 мг/дм3 (ПДК – не более 3 мг/дм3) Нитраты (по N03-) – 50 мг/дм3 (ПДК – не более 45 мг/дм3) Железо (Fe, суммарно) – 0 мг/дм3 (ПДК – не более 0,3 мг/дм3) |

- Санитарные правила и нормы 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10–124 РБ 99»